I. PENGETAHUAN UMUM (40 point) Pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari “*” di depannya. Jawaban tepat bernilai +4, jawaban sesat -2, tidak menjawab ya 0 saja.
Konsorsium Ilmu-Ilmu Teknik di Indonesia telah menetapkan pada tahun 1995 bahwa Program Studi Teknik Elektro (Electrical Engineering) mempunyai 5 (lima) konsentrasi bidang kajian, di antaranya yang paling banyak mempelajari sistem kendali adalah bidang kajian:
* Teknik Komputer * Teknik Kendali * Teknik Elektronika * Teknik Telekomunikasi
Istilah “control engineering” resminya diterjemahkan baku sebagai:
    * Teknik Pengaturan * Teknik Pengendalian * Teknik Kendali * Teknik Kontrol
Sistem kendali pada dasarnya merupakan sistem apa saja yang ditengarai terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian kendalian (plant) dan bagian:
    * Sensor * pengendali (controller) * Instrumentasi * ketiga-tiganya benar
Suatu sistem kendali yang lengkap memiliki masukan acuan (reference input) dan:
    * keluaran (output) * isyarat kendali (control) * umpan-balik (feedback) * ketiga-tiganya
- Suatu sistem kendali yang manusia berfungsi di dalamnya sebagai pengendali, disebut sistem kendali: * otomatis * dengan umpan-balik * manual * tidak ada yang benar
- Ada dua “aliran” teori kendali, yaitu teori kendali “modern” dan teori kendali:
        * dengan umpan-balik * klasik * khusus * umum
Istilah yang terkait dengan konfigurasi dasar Sistem Kendali yang dimodelkan dengan model Nisbah Alih (Transfer Function), misalnya:
    * Nisbah Alih Daur Terbuka (Open Loop Transfer Function)
    * Nisbah Alih Daur Tertutup (Closed-Loop Transfer Function)
    * Persamaan Karakteristik
    * Ketiga-tiganya terkait memang
POLE dan ZERO dari suatu model Nisbah Alih bisa digambarkan dalam bidang kompleks dan bisa berupa bilangan: * real (nyata) * imaginary (khayal) * complex (komplex) * ketiga-tiganya mungkin saja
POLE-POLE dari Nisbah Alih Daur Tertutup suatu sistem kendali adalah juga:
    * akar-akar persamaan karakteristiknya * ZERO-nya * CLTF-nya * OLTF-nya
Jika kestabilan suatu sistem kendali ditentukan dari tanggapan denyut-nya, maka sistem kendali itu akan stabil, kalau:
    * akar-akar persamaan karakteristik-nya semua di sebelah kiri sumbu khayal
 * semua pole CLTF-nya di sebelah kiri sumbu khayal
* persamaan karakteristiknya memenuhi 2 (dua) kriteria Routh
* ketiga pernyataan di atas benar

II. ALAT-ALAT MATEMATIK (30 point)

-
+
+
+
x(t)
y(t)

dt

dt
Tentukan Persamaan Differensial yang menghubungkan isyarat masukan x(t) dan isyarat keluaran y(t) dari bagan kotak di samping ini kemudian tentukan pula Model Nisbah Alih G(s) = Y(s)/X(s),
Y(s) = y(t), X(s) = x(t) (10 point)
Jawab:
0,1
0,4

Dari Nisbah Alih G(s) di atas, tentukanlah frekuensi alamiah tak teredam (undamped natural frequency) wn dan nisbah redaman (damping ratio) x-nya, lalu tentukan pula tanggapan denyut y(t)-nya (10 point)
Jawab:

Dari diagram waktu x(t) di samping ini, tentukan (10 point):

x(t) = _____________________________

X(s) = x(t) = ____________________

___________________________________

t [seconds]
x(t)
0
10
+1

20

-1

III. ISTILAH-ISTILAH KHUSUS DAN KESTABILAN (30 point)
 (Jika tidak cukup, lanjutkan jawaban soal bagian III ini di halaman kosong di sebalik, soal III.c., III.d. dan III.e.4.langsung dijawab di tempat yang disediakan)
Suatu kendalian “double integrator” G(s)=1/s2 dikendalikan dengan kompensator H(s) = K(5s+2)/(2s+5), maka:
a. Gambarkan Bagan Kotak Sistem Kendali ini! (2 point)
b. Gambarkan pada satu bidang kompleks yang sama, pole dan zero dari masing-masing kendalian dan kompensator-nya (4 point)
c. Sistem order keberapakah kendalian G(s) ? (2 point) Jawab: Order __________________________
d. Stabilkah kendalian G(s) ? (2 point) Jawab (coret yang salah): YA/TIDAK
e. Tentukanlah:
    1. Nisbah Alih Daur Terbuka (Open Loop Transfer Function)-nya! (2 point)
    2. Nisbah Alih Daur Tertutup (Closed-Loop Transfer Function)-nya! (2 point)
    3. Persamaan Karakteristik-nya! (4 point)
   4. Sistem order keberapakah Sistem Kendali di atas ? (2 point) Jawab: Order __________________
f. Dengan 2 (dua) kriteria Routh, tentukanlah batas-batas nilai K, supaya kompensator H(s) dapat men-stabilkan kendalian G(s) ! (10 point)
Jawab:
III. a.