BAGIAN I(30 point) Pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari tanda asterisk “*” di depannya. Jawaban tepat bernilai +3, jawaban sesat -1, tidak menjawab ya 0 saja.
Konsorsium Ilmu-Ilmu Teknik di Indonesia telah menetapkan pada tahun 1995 bahwa Program Studi Teknik Elektro (Electrical Engineering) mempunyai 5 (lima) konsentrasi bidang kajian, di antaranya yang paling banyak mempelajari sistem kendali adalah bidang kajian:
* Teknik Komputer * Teknik Kendali * Teknik Elektronika * Teknik Telekomunikasi
Istilah “control engineering” resminya diterjemahkan baku sebagai:
    * Teknik Pengaturan * Teknik Pengendalian * Teknik Kendali * Teknik Kontrol
Sistem kendali pada dasarnya merupakan sistem apa saja yang ditengarai terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian kendalian (plant) dan bagian:
    * Sensor * pengendali (controller) * Instrumentasi * ketiga-tiganya benar
Suatu sistem kendali yang lengkap memiliki masukan acuan (reference input) dan:
    * keluaran (output) * isyarat kendali (control) * umpan-balik (feedback) * ketiga-tiganya
- Suatu sistem kendali yang manusia berfungsi di dalamnya sebagai pengendali, disebut sistem kendali:
  * otomatis * dengan umpan-balik * manual * tidak ada yang benar
- Setidaknya ada dua “aliran” teori kendali, yaitu teori kendali “modern” dan teori kendali:
        * dengan umpan-balik * klasik * khusus * umum
Istilah yang terkait dengan konfigurasi dasar Sistem Kendali yang dimodelkan dengan model Nisbah Alih (Transfer Function), misalnya:
    * Nisbah Alih Daur Terbuka (Open Loop Transfer Function)
    * Nisbah Alih Daur Tertutup (Closed-Loop Transfer Function)
    * Persamaan Karakteristik
    * Ketiga-tiganya terkait memang
- POLE dan ZERO dari suatu model Nisbah Alih bisa digambarkan dalam bidang kompleks dan bisa berupa bilangan: * real (nyata) * imaginary (khayal) * complex (komplex) * ketiga-tiganya mungkin saja
- ORDER dari suatu sistem (kendali) yang dimodelkan dengan model nisbah alih (transfer-function) ditentukan oleh * jumlah POLE-nya * jumlah ZERO-nya * nilai POLE-nya * nilai ZERO-nya
POLE-POLE dari Nisbah Alih Daur Tertutup suatu sistem kendali adalah juga:
    * akar-akar persamaan karakteristiknya * ZERO-nya * CLTF-nya * OLTF-nya

BAGIAN II (70 point)

Y(s)
Dari diagram waktu x(t) di samping ini, tentukan (10 points):

x(t) = _______________________________________

X(s) = x(t) = ______________________________

t [seconds]
x(t)
0
1
+1
2

t [seconds]
y(t)
0
1
+1
2
X(s)

1
s
Tentukan pula (10 points):

Y(s) = (1/s)X(s) = ___________________________________

y(t) = Y(s) = _______________________________________

Gambarkan isyarat y(t) pada diagram waktu di atas! (5 points)

Tentukan nilai K supaya isyarat keluaran Y 10 kali lebih besar dari isyarat masukan U ! (10 points):

Y
U
K

3

4

+
+
-
Jawab:

 Tentukan persamaan differensial yang menghubungkan isyarat masukan x(t) dan isyarat keluaran y(t):

Y(s)
X(s)
x(t)
y(t)

dt

dt

G(s)

+
-
+
+
dy(t)/dt
d2y(t)/dt2

Jawab (5 points):

Dari soal di atas tentukan pula Nisbah Alih G(s) = Y(s)/X(s)! X(s)= x(t) dan Y(s)= y(t), semua keadaan awal di-assumsi-kan nol (5 points). Jawab:

Dari Nisbah Alih G(s) di atas, tentukanlah frekuensi alamiah tak teredam (undamped natural frequency) wn (5 points) dan nisbah redaman (damping ratio) x-nya (5 points).
Masih dari soal di atas, jika diketahui isyarat masukan x(t) merupakan isyarat undak satuan (unit step) u(t), maka dengan menggunakan Tabel Laplace, tentukan X(s) dan G(s), kemudian tentukan pula Y(s) = G(s)/X(s) dan y(t)! (10 points).
Jawab:

Gunakan kedua teorema berikut untuk menjawab soal-soal berikutnya:

Teorema 1: Suatu kendalian atau sistem kendali yang dimodelkan dengan model Nisbah Alih akan STABIL jika dan hanya jika SEMUA pole-nya berada di sebelah kiri sumbu khayal pada bidang kompleks.
Teorema 2: Suatu sistem kendali akan STABIL jika dan hanya jika SEMUA akar persamaan karakteristik-nya berada di sebelah kiri sumbu khayal pada bidang kompleks.

Suatu kendalian G(s)=1/(s - 1) dikendalikan dengan kompensator H(s) = (s + 2)/(s + 1), maka:
(a) Tentukan G(s)H(s) = Y(s)/E(s) lalu gambarkan pada satu bidang kompleks pole dan zero dari Nisbah Alih Daur Terbuka (OLTF) ini! Stabil-kah G(s)H(s) ini? Jawab: STABIL - TIDAK STABIL (pilih salah satu) (10 points).
(b) Tentukan GT(s) = Y(s)/X(s) lalu gambarkan pada satu bidang kompleks akar-akar persamaan karakteristik dari Nisbah Alih Daur Tertutup (CLTF) ini! Stabil-kah GT(s)ini? Jawab: STABIL - TIDAK STABIL (pilih salah satu) (10 points).

E(s)

+
-

X(s)
Y(s)

G(s)
H(s)

E(s)
Y(s)

G(s)
H(s)

G(s)H(s) = ___________________________
Persamaan Karakteristik:

 ______________________________= 0