2014
Teknologi Kendali Proses dimanfaatkan dalam Sistem Kendali Proses. Terangkan apa yang dimaksud dengan istilah “PROSES” di sini, sebutkan 2 (dua) kategori PROSES yang ada, terangkan apa bedanya antara keduanya! (15 points)

2. Sebutkan 3 (tiga) keadaan (state) dari material yang di-proses pada kondisi lingkungan tertentu:
     (5 points)	(1) Keadaan __________________ (solid state)
(2) Keadaan __________________ (______________________)
(3) Keadaan __________________ (______________________)

3. Gambarkan di bawah ini bagan kotak dari suatu daur kendali proses (Process Control Loop) sehingga tampak jelas yang mana: setpoint (SP), peubah kendali (MV), peubah proses (PV) dan gangguan(10 points):

4. Terangkan apa yang dimaksud dengan “tetapan waktu” (time-constant, t), gunakan contoh rangkaian pemuatan kapasitor RC-series sebagai penjelasan! (10 points):

5. Dengan suatu persamaan differensial order kedua, terangkan yang mana dikatakan sebagai tetapan waktu (time constant T), nisbah redaman (damping ratio, x) dan penguatan (bati) sistem (the system gain, KP) untuk suatu proses dengan keluaran y(t) dan masukan u(t) (15 points) :

(a) Persamaan Differensial: ________________________________________________________________
(b) Lengkapilah tabel berikut:
Nisbah Redaman	Karakteristik Proses
x = 0	Osilasi tak teredam (undamped oscillation)
0 < x < 1
x = 1
x > 1

Dengan menggambarkan tanggapan undak-(step-response)-nya masing-masing, jelaskan bedanya “time-(transport ) delay” dan “lagging”!(10 point)

Pengendali P : Proportional controller, metode dasar pengendalian, isyarat kendali sebanding dengan galat (error), sedangkan (lengkapi,15 points):
(a) Pengendali PI : ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(b) Pengendali PD: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(c) Pengendali PID: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. (a) Suatu sensor suhu berbasis rangkaian terintegrasi (IC) di-setting sedemikian rupa sehingga menghasilkan tegangan 2,6 Volt pada suhu ruangan 26oC. Jika diketahui karakteristik IC tersebut linear-proportional dengan kenaikan 10 mv/oC, tentukanlah tegangan yang dihasilkan jika IC tersebut dicelupkan dalam air mendidih 100oC (10 points):
        Jawab:
IC
Sensor
SUHU

Vcc

Vo

(b) Gambarkan konfigurasi rangkaian 3-Wire RTD untuk suatu sistem instrumentasi digital. Jika digunakan sumber arus 1 mA dan RL = 1 kW, tentukan RX supaya tegangan yang terpantau (VB) 2,6 Volt (10 points).
Jawab: