PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya, Tesis ini dapat penulis selesaikan dengan judul “ Perbaikan Stabilitas Tegangan Sistem Tenaga Listrik Dengan Kompensator Daya Reaktif Statik (Studi Kasus Sistem Interkoneksi Sulawesi Selatan)” yang merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pendidikan formal pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Meskipun ditemukan banyak kendala dalam penyusunan Tesis ini, namun karena bantuan dari berbagai pihak Tesis ini dapat penulis selesaikan. Olehnya itu penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada keluarga, suami tercinta dan putera puteri tersayang atas segala doa restu dan dorongan moril yang diberikan pada penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak  Prof.Dr.Ir.H.Muh.Tola, M.Eng sebagai ketua komisi penasihat dan Bapak Ir.Yustinus Upa Sombolayuk, MT sebagai anggota komisi penasihat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan hingga Tesis ini dapat terselesaikan, dan kepada Bapak Dr.Ir.Salama Manjang, MT sebagai ketua Program Studi Teknik Elektro beserta seluruh dosen pada Program Studi Teknik Elektro yang telah memberikan bekal berupa penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara Taqwa,ST; Matius Sau,ST MT; Sofyan,ST; Muh. Asdar,ST dan seluruh staf pengelola Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam hal pengumpulan dan pengolahan data, editing serta dukungan berupa informasi yang telah diberikan sehubungan dengan penyelesaian Tesis ini.

Makassar,   Juli  2004

Z a e n a b

ABSTRAK

ZAENAB. Perbaikan Stabilitas Tegangan Sistem Tenaga Listrik Dengan Kompensator Daya Reaktif Statik, Studi Kasus Sistem Interkoneksi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh H.Muh.Tola dan Yustinus Upa S.).

Studi stabilitas tegangan pada sistem tenaga listrik menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan operasi sistem tenaga listrik untuk mencapai sistem yang berkualitas, kontinu dan handal; karena apabila margin stabilitas tegangan dilewati maka akan berkorelasi terhadap jeleknya kualitas dan kontinuitas sistem tenaga.

Metode yang digunakan untuk menganalisis stabilitas tegangan sistem tenaga listrik adalah metode indeks-L stabilitas. Indeks-L stabilitas dari bus-bus beban diperoleh dari informasi aliran daya normal dalam kisaran 0 sampai 1. Perbaikan stabilitas tegangan dilakukan dengan menempatkan Static VAR Compensator (SVC) pada sistem dengan ukuran dan lokasi yang tepat, dan selanjutnya dianalisis nilai indeks-L stabilitas dan tegangan pada setiap bus beban sebelum dan setelah pemasangan SVC. Jenis SVC yang digunakan adalah Thyristor Controlled Reactor (TCR) dan Thyristor Switched Capacitor (TSC).

Penelitian ini disimulasikan pada tegangan menengah Sistem Interkoneksi Sulawesi Selatan 29 bus pada kondisi heavy load (seluruh bus beban dinaikkan 30% dari beban dasar) dan kondisi light load (60% dari beban dasar), beban dasar diperoleh dari data pembebanan tanggal 26 Januari 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bus 24, bus 23 dan bus 22 mempunyai nilai indeks-L stabilitas tertinggi masing-masing adalah 0.3675, 0.3476 dan 0.1745. Bus-bus beban dengan nilai indeks-L stabilitas tertinggi merupakan bus beban kandidat untuk penempatan SVC. Berdasarkan hasil simulasi maka penempatan SVC yang tepat untuk perbaikan stabilitas tegangan pada kondisi heavy load  maupun kondisi  light load adalah pada bus 22 dengan ukuran 13 MVAR untuk SVC kapasitif dan -7.5 MVAR untuk SVC induktif.

ABSTRACT

ZAENAB. Voltage Stability Improvement on Electrical Power System using Static VAR Compensator, Case Study in South Sulawesi Interconection System (guide by H.Muh.Tola and Yustinus Upa S.).

Voltage stability study in the electrical power system develop into major concern in the planning and operation of electrical power system exceed its voltage stability margin, the quality and continuity of the power system will become poor.

The method for analyzing the voltage stability of electrical power system is the stability L-index method. Stability L-index of load buses are derived from normal power flow information with range 0 to 1.  Voltage stability  improvement is done by placement of SVC (Static VAR Compensator) in the system with the proper size and location,and subsequently the value of  voltage and stability L-index in every load bus are anayzed before and after SVC installation. The type of SVC that is used are TCR (Thyristor Controlled Reactor) and TSC (Thyristor Switched Capacitor).

This research is simulated on the medium voltage South Sulawesi Interconection System 29 buses on the heavy load condition (all the load buses are increased 30% from basic load) and on the light load (60% basic load), basic load is obtained from loading data on 26 January 2004. The result show that bus 24, bus23, dan bus 22 contain the highest value of stability L-index, 0.3675, 0.3476 and 0.1745 subsequently. Load buses with the highest stability L-index are candidate for load buses SVC placement. Based on simulation result the proper SVC placement for voltage stability improvement on the both heavy load condition and light load condition is on the bus 22 sized 13 MVAR SVC capacitive and -7.5 MVAR SVC inductive.

DAFTAR ISI

halaman

PRAKATA  ……………………................................................................... iv

ABSTRAK ……………………………………………………………………… vi

ABSTRACT …………………………………………………………………… vii

DAFTAR ISI 	…………………………………………………………………. Viii

DAFTAR TABEL  ……………………………………………………............   ix

DAFTAR GAMBAR	  ………………………………………………..............    x

DAFTAR LAMPIRAN  ..……………………………………………..............   xi

BAB I   PENDAHULUAN  ………………………………………...................  1

- Latar Belakang Masalah  ………………………….....................  1

- Rumusan Masalah  …………………………..............................  4

- Tujuan Penelitian  …………………………................................  4

- Manfaat Penelitian  …….………………….................................  5

- Batasan Masalah  …….…………………...................................  6

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  ……...…………………………...................  7

- U m u m ………………….………………………….....................  7

- Stabilitas Tegangan …...……………………..............................  8

- Analisis Aliran Daya ……………………................................... 10

- Metode Newton Raphson dalam Penyelesaian Aliran Daya ...13

- Analisis Stabilitas Tegangan dengan Metode Indeks-L .......... 17

- Kompensator Daya Reaktif Statik (SVC) ……………………..  20

BAB III METODE PENELITIAN  …...…………………………................... 26

- Lokasi dan Waktu Penelitian  .……….………….....................  26

- Bahan dan Alat yang Digunakan  .………..............................  26

- Disain Penelitian dan Analisis Data .…................................... 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ……..…................... 40

- Analisis Hasil Penelitian  …….……….………….....................  40

- Pembahasan  ……………………...………..............................  53

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN  …………………..……..…................... 62

- Simpulan  ………………..…….……….………….....................  62

- Saran  ……….……………………...………..............................  63

DAFTAR PUSTAKA  ………………………………………………………… 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………... 65

DAFTAR TABEL

nomor                                                                                            halaman

Tabel 3.1  Penomoran bus sistem interkoneksi Sulawesi Selatan  …..… 28

Tabel 3.2  Data impedansi saluran transmisi sistem interkoneksi

Sulawesi Selatan  ………………………………………… 30

Tabel 3.3  Data tegangan, pembangkitan dan pembebanan pada

masing-masing bus  ……………………………………...  31

Tabel 4.1  Hasil perhitungan tegangan dan indeks-L stabilitas tanpa

SVC pada kondisi beban berat (heavy load)  ……..…..  42

Tabel 4.2  Hasil penempatan SVC variabel pada bus 22, 23 dan 24 ..… 44

Tabel 4.3  Hasil  penempatan SVC 13 MVAR pada bus 22,23 dan 24 ... 45

Tabel 4.4  Hasil  penempatan SVC 10 MVAR pada bus 22,23 dan 24 ... 46

Tabel 4.5  Perbandingan nilai indeks-L stabilitas dan tegangan pada

kondisi beban berat  ……………………………………… 47

Tabel 4.6  Hasil perhitungan tegangan dan indeks-L stabilitas tanpa

SVC pada kondisi beban ringan (light load)  ……………49

Tabel 4.7  Hasil  penempatan SVC variabel pada bus 22, 23 dan 24 ..... 50

Tabel 4.8  Hasil  penempatan SVC -9 MVAR pada bus 22, 23 dan 24 ... 51

Tabel 4.9  Perbandingan nilai indeks-L stabilitas dan tegangan pada

kondisi beban ringan  .….………………………………… 52

DAFTAR GAMBAR

nomor                                                                                            halaman

Gambar 2.1  Rangkaian ekivalen nominal  dari saluran transmisi  ...… 12

Gambar 2.2  Rangkaian Thyristor Controlled Reactor (TCR)  ………..… 21

Gambar 2.3  Rangkaian Thyristor Switched Capacitor (TSC)  ............… 23

Gambar 2.4  Diagram blok sistem kendali SVC  …………………….....… 24

Gambar 2.5  Karakteristik V-I pada kondisi steady state  ……………..… 25

Gambar 3.1  Diagram satu garis sistem interkoneksi Sulawesi Selatan . 29

Gambar 3.2  Blok diagram alir penelitian  ……………………………....… 32

Gambar 3.3  Diagram aliran daya dengan metode Newton-Raphson  .... 36

Gambar 3.4  Diagram alir metode indeks-L stabilitas  …………………... 37

Gambar 3.5  Diagram alir penempatan SVC  …………………………….. 39

Gambar 4.1  Grafik indeks-L stabilitas tanpa SVC pada kondisi beban

berat  …………………….…………………………………. 43

Gambar 4.2  Grafik profil tegangan tanpa SVC pada kondisi beban

berat  …………………….…………………………………. 43

Gambar 4.3  Grafik indeks-L stabilitas pada setiap bus beban pada

kondisi beban  berat  ….….………………………………. 55

Gambar 4.4  Grafik profil tegangan pada setiap bus beban pada

kondisi beban berat  .….……………………………….…. 56

Gambar 4.5  Grafik indeks-L stabilitas tanpa SVC pada kondisi beban

ringan  …...…………………………………………………. 59

Gambar 4.6  Grafik profil tegangan tanpa SVC pada kondisi beban

ringan  ………………………………...……………………. 59

Gambar 4.7  Grafik indeks-L stabilitas pada setiap bus beban pada

kondisi beban  ringan ....….………………………………. 60

Gambar 4.8  Grafik profil tegangan pada setiap bus beban pada

kondisi beban ringan  ....……………………………….…. 61

DAFTAR LAMPIRAN

nomor                                                                                            halaman

L1   Listing  program  ……………………………………………………...… 66

L2   Hasil  program  ...……………………………………………………...… 67

L3   Single Line Diagram Sistem SulSel ………………………………...… 68

L4   Data  Transformator Sistem Sulawesi Selatan …………….……...… 69

L5   Karakteristik Jaringan Transmisi Sirkit Ganda

Sistem Sulawesi Selatan  ………………………………..  70

L6   Data pembebanan 26 Januari 2004  ......…………………………...… 71